## Sheet1
HRI Corner pixel coordinates & pixel-to-pixel distances for HRI example in Guide, CSee 2012.04.06
[5 empty] | row \ col | 0 | 1 | 2
Imager distortion measurement parameters |  |  |  |  | 0 | -4.928 | alpha
| MRI | SLI | HRI |  |  | -7.854 | Beta
Distance of distortion target (mm.) | 1486 | 1168 | 4685 |  |  | -38.5827 | Az | 0.0074343 | 0.24192 | 0.13385 |  | 0.13826 |  | -7.8432
Width | 31.6 | 40.21 | 54.51 |  |  | 7.8432 | Nadir |  | -0.9703 | -0.033371 |  | -1.0037
Separation | 92.61 | 119.5 | 162
Size of sharpened pixel (o) | 0.06 | 0.1 | 0.0308
Nominal Zenith Angle of Central Pixel (o) | 148.5 | 109.4 | 166
Number of Columns (sharpened) | 353 | 257 | 321 | 320
Number of Rows (sharpened) | 509 | 509 | 509 | 510
pi/180 | 0.017453 | [8 empty] | Original |  | Sharpened |  |  | Cal Report
Cs=2*Co | [9 empty] | Column | Row | Column | Row | Azimuth | Published | alpha | beta | AZcalc | Calculated |  |  | AZ c2 | 0.95 * AZ | Pixel Coordinates
Rs=2*(Ro-1) | [11 empty] | 1 | 1 | -35.37 | 8.24 | -4.928 | -7.8232 | -38.4457 | 7.8675 | 1.087 | 0.9548 | -36.5234 | 7.8675 | Row | Column | Azimuth | Nadir | Center to Center Distances
| Pixel numbers & values from cal report for HRI corners... | [10 empty] | 1 | 509 | -12.74 | 22.57 | -4.928 | 7.8232 | -12.9409 | 22.3366 | 1.0158 | 0.98966 | -12.2939 | 22.3366 | 79 | 123 | -0.39121 | 13.6615 | Direction | From | To | Degs
254.5 | [11 empty] | 160.5 | 254.5 | 0.4 | 14.5 | -0.0154 | -0.0154 | -0.063726 | 13.9846 | -0.15931 | 0.96446 | -0.060539 | 13.9846 | 79 | 124 | -0.38949 | 13.7231 | Column | P(123,79) | P(124,79) | 0.061623
508.5 |  | -12.74 |  | 0.45 |  | 12.36 | [5 empty] | 160.5 | 509 | 0.45 | 22.06 | -0.0154 | 7.8232 | -0.041041 | 21.8232 | -0.091202 | 0.98927 | -0.038989 | 21.8232 | 79 | 125 | -0.38779 | 13.7847 | Column | P(124,79) | P(125,79) | 0.061622 | 0.061622 | ave
| 22.57 | x |  | x | 22.06 | x | 22.69 | 509 |  |  |  | 160.5 | 1 | 0.72 | 6.71 | -0.0154 | -7.8232 | -0.14179 | 6.1768 | -0.19694 | 0.92054 | -0.1347 | 6.1768 | 78 | 124 | -0.64914 | 13.7236 | Row | P(124,78) | P(124,79) | 0.25965
[12 empty] | 321 | 509 | 12.36 | 22.69 | 4.928 | 7.8232 | 12.9409 | 22.3366 | 1.047 | 0.98443 | 12.2939 | 22.3366 | 79 | 124 | -0.38949 | 13.7231 | Row | P(124,79) | P(124,80) | 0.25966 | 0.25965 | ave
[12 empty] | 321 | 1 | 36.91 | 8.42 | 4.928 | -7.8232 | 38.4457 | 7.8675 | 1.0416 | 0.93438 | 36.5234 | 7.8675 | 80 | 124 | -0.12983 | 13.7228 |  |  |  |  | 0.016 | sq, deg
|  |  |  | x | 14.5 |  |  | 254.5 | Row | 79 | 123 | 158 | 244 |  |  | -0.0924 | -0.3388 | -0.39121 | 13.6615 | 0.95 | 1 | [10 empty] | 4.874e-06 | sr
|  |  |  | 0.4 | [5 empty] | 79 | 124 | 158 | 246 |  |  | -0.0924 | -0.2772 | -0.38949 | 13.7231 | [12 empty] | 0.15934 | Radiance
[10 empty] | 79 | 125 | 158 | 248 |  |  | -0.0924 | -0.2156 | -0.38779 | 13.7847 | [12 empty] | 7.766e-07 | Irradiance W/m2
| 8.24 | x |  | x | 6.71 | x | 8.42 | 0 |  | 78 | 124 | 156 | 246 |  |  | -0.154 | -0.2772 | -0.64914 | 13.7236
|  | -35.37 |  | 0.72 |  | 36.91 |  |  |  | 79 | 124 | 158 | 246 |  |  | -0.0924 | -0.2772 | -0.38949 | 13.7231
|  | 0 |  | 160.5 |  | 321 |  |  |  | 80 | 124 | 160 | 246 |  |  | -0.0308 | -0.2772 | -0.12983 | 13.7228
Col
| 1 | 1.5
| 2 | 2.5