## Sheet1
IR Spectrometer Absolute Responsivity values vs temperature
| DLIS Absolute Responsivity in (DN/s) per W/(m2-u-sr) | [9 empty] | ULIS Absolute Responsivity in (DN/s) per W/(m2-u-sr)
Pixel | Wavelength | 189 | 223 | 233 | 242 | 252 | 255 | 271 | 286 | Pixel | Wavelength | 189 | 223 | 233 | 243 | 252 | 255 | 271 | 286
7 | 832.18 | 9693.9 | 9075.7 | 8669.7 | 8428.1 | 8215.8 | 8116.7 | 7830.7 | 7431.8 | 7 | 822.54 | 507.99 | 487.36 | 470.53 | 450.65 | 442.27 | 436.64 | 428.16 | 401.97
8 | 839.43 | 13131.2 | 12503.5 | 12112.5 | 11887.5 | 11689.6 | 11581.9 | 11282.7 | 10913.6 | 8 | 829.82 | 814.19 | 790.21 | 768.52 | 749.67 | 736.4 | 732.23 | 718.44 | 692.6
9 | 846.68 | 15262.1 | 14741.1 | 14438.2 | 14251.6 | 14089.4 | 13976.4 | 13693.8 | 13354.2 | 9 | 837.1 | 1006.48 | 984.25 | 975.38 | 952.17 | 942.83 | 936.17 | 920.2 | 873.96
10 | 853.91 | 16809.8 | 16439.4 | 16205.8 | 16070.2 | 15947.6 | 15832.8 | 15553.3 | 15219 | 10 | 844.36 | 1128.62 | 1118.4 | 1112.11 | 1100.29 | 1091.69 | 1090.05 | 1066.53 | 1012.6
11 | 861.13 | 18755 | 18464.8 | 18296.9 | 18200.9 | 18107.5 | 18020.6 | 17766.5 | 17468.2 | 11 | 851.61 | 1276.78 | 1275.12 | 1284.38 | 1269.63 | 1266.83 | 1266.66 | 1254.58 | 1228.89
12 | 868.35 | 19882.5 | 19635.4 | 19504.4 | 19448.5 | 19394.5 | 19344.4 | 19154.9 | 18938.4 | 12 | 858.86 | 1390.79 | 1401.65 | 1413.2 | 1411.41 | 1409.72 | 1417.17 | 1404.31 | 1383.42
13 | 875.55 | 21820.8 | 21452.6 | 21332.2 | 21275.4 | 21223.8 | 21174.7 | 20969.1 | 20705.5 | 13 | 866.09 | 1535.6 | 1546.51 | 1570.68 | 1566.54 | 1573.11 | 1581.27 | 1575.52 | 1555.25
14 | 882.75 | 23545.8 | 22747.9 | 22572.5 | 22477.3 | 22422.6 | 22367.9 | 22197.7 | 22020 | 14 | 873.32 | 1677.42 | 1673.94 | 1690.8 | 1693.37 | 1695.77 | 1708.8 | 1699.16 | 1681.22
15 | 889.93 | 27194.9 | 25195.1 | 24850.8 | 24631.2 | 24516.6 | 24407 | 24196.4 | 24011.1 | 15 | 880.53 | 1889.02 | 1827.13 | 1844.84 | 1833.33 | 1837.13 | 1844.11 | 1835.01 | 1814.7
16 | 897.11 | 31833.9 | 28003.9 | 27239.3 | 26688.2 | 26407.7 | 26107.5 | 25726.9 | 25428.1 | 16 | 887.74 | 2193.54 | 2012.82 | 2003.23 | 1984.1 | 1976.42 | 1977.54 | 1957.49 | 1934.67
17 | 904.28 | 38255.4 | 32712.1 | 31400.7 | 30283.1 | 29673.8 | 28978.4 | 28208.2 | 27662.5 | 17 | 894.93 | 2698.7 | 2364.15 | 2326.17 | 2266.31 | 2243.04 | 2219.22 | 2175.82 | 2121.64
18 | 911.44 | 44164.8 | 38198.3 | 36490.5 | 34872.9 | 33901.7 | 32667 | 31236.2 | 30156.7 | 18 | 902.12 | 3217.29 | 2776.42 | 2689.49 | 2594.47 | 2537.65 | 2477.33 | 2384.52 | 2312.75
19 | 918.58 | 50306.3 | 45147.8 | 43428.5 | 41636.5 | 40456.9 | 38852.4 | 36754 | 35016.5 | 19 | 909.29 | 3713.19 | 3276.45 | 3175.1 | 3044.73 | 2964.01 | 2863.61 | 2706.09 | 2561.8
20 | 925.72 | 54335.2 | 50620.7 | 49253.1 | 47718.6 | 46654 | 45107 | 42825.7 | 40717.1 | 20 | 916.46 | 4082.47 | 3741.58 | 3644.83 | 3523.59 | 3437.1 | 3318.97 | 3127.39 | 2957.97
21 | 932.85 | 58350 | 56029 | 55125.1 | 54021.3 | 53229.6 | 52046.3 | 50063.1 | 48069 | 21 | 923.61 | 4439.93 | 4214.27 | 4165.22 | 4068.25 | 3999.49 | 3898.68 | 3686.71 | 3456.2
22 | 939.97 | 59896.9 | 58827.7 | 58354.1 | 57691.3 | 57221.9 | 56516.1 | 55164 | 53737.7 | 22 | 930.76 | 4815.29 | 4676.23 | 4648.28 | 4586.74 | 4535.39 | 4452.1 | 4236.82 | 3971.3
23 | 947.08 | 61478.8 | 61224.9 | 61090.1 | 60783.7 | 60571.8 | 60286.5 | 59493.6 | 58621.6 | 23 | 937.9 | 5121.96 | 5049.74 | 5052.2 | 5006.03 | 4973.03 | 4923.67 | 4774.65 | 4602.82
24 | 954.19 | 61179.6 | 61252.1 | 61256.4 | 61146.2 | 61098.6 | 61070.1 | 60706 | 60264.6 | 24 | 945.02 | 5183.63 | 5166.09 | 5171.49 | 5150.58 | 5131 | 5105.65 | 4994.64 | 4875.86
25 | 961.28 | 62160.2 | 62193.1 | 62243.5 | 62175.3 | 62178.8 | 62260.8 | 62060.4 | 61798.4 | 25 | 952.14 | 5213.11 | 5240.88 | 5276.46 | 5267.26 | 5262.22 | 5251.65 | 5121.52 | 4918.98
26 | 968.36 | 62169.7 | 61947.7 | 61910.4 | 61788.7 | 61764.1 | 61804.9 | 61602.7 | 61339.6 | 26 | 959.25 | 5235.43 | 5282.19 | 5318.15 | 5330.04 | 5335.12 | 5344.86 | 5281.36 | 5197.34
27 | 975.43 | 64136.6 | 63601.5 | 63481.3 | 63276.8 | 63186.1 | 63156.9 | 62839 | 62469.7 | 27 | 966.35 | 5332.7 | 5377.08 | 5430.01 | 5437.61 | 5447.06 | 5466.69 | 5426.32 | 5364.73
28 | 982.5 | 65536.1 | 64724.4 | 64504 | 64205.5 | 64063 | 63936.9 | 63563.8 | 63138.9 | 28 | 973.43 | 5422.9 | 5437.21 | 5466.33 | 5469.73 | 5470 | 5479.34 | 5425.64 | 5367.54
29 | 989.55 | 68686.1 | 67724.9 | 67471.9 | 67121.8 | 66932.8 | 66755.7 | 66293.5 | 65777.4 | 29 | 980.51 | 5506.42 | 5485.7 | 5511.28 | 5495.83 | 5488.97 | 5484.54 | 5394.33 | 5242.62
30 | 996.6 | 70812.8 | 69814.5 | 69517.8 | 69122.7 | 68919.2 | 68668.5 | 68114.1 | 67464.9 | 30 | 987.58 | 5638.8 | 5592.24 | 5600.26 | 5585.5 | 5573.9 | 5566.05 | 5493.67 | 5412.15
31 | 1003.63 | 74121.5 | 73219.7 | 72969.3 | 72596.4 | 72398.8 | 72189.8 | 71650.5 | 71019.9 | 31 | 994.64 | 5899.59 | 5850.88 | 5878.21 | 5859.44 | 5851.2 | 5844.14 | 5778.82 | 5693.61
32 | 1010.66 | 75279 | 74619.8 | 74415.8 | 74087.8 | 73918 | 73702.5 | 73125.7 | 72390.3 | 32 | 1001.69 | 6174.41 | 6129.13 | 6150.33 | 6140.84 | 6132.59 | 6122.91 | 6047.98 | 5976.67
33 | 1017.68 | 77230.1 | 76874.2 | 76771.3 | 76533.4 | 76430.6 | 76348.5 | 75978.4 | 75471.9 | 33 | 1008.73 | 6529.87 | 6481.63 | 6513.96 | 6495.63 | 6486.48 | 6476.73 | 6399.33 | 6301.69
34 | 1024.68 | 76605.8 | 76553.2 | 76519.7 | 76357.8 | 76318.4 | 76313.4 | 76094.5 | 75764.8 | 34 | 1015.76 | 6680.93 | 6632.78 | 6643.5 | 6625.4 | 6610.89 | 6597.97 | 6513.66 | 6426.44
35 | 1031.68 | 77034.8 | 77179.7 | 77232.2 | 77146.1 | 77148.8 | 77242.3 | 77168.3 | 77029.3 | 35 | 1022.77 | 6734.03 | 6702.54 | 6724.38 | 6701.61 | 6690 | 6681.37 | 6613.01 | 6516.01
36 | 1038.67 | 75427.1 | 75674.8 | 75731.8 | 75662.1 | 75695 | 75801.4 | 75765 | 75609.5 | 36 | 1029.78 | 6631.04 | 6634.64 | 6657.48 | 6654.14 | 6650.41 | 6651.51 | 6589.62 | 6524.29
37 | 1045.65 | 75600.9 | 75813.5 | 75888.2 | 75826.9 | 75849.1 | 75982.9 | 75975.1 | 75851.1 | 37 | 1036.78 | 6633.66 | 6675.47 | 6732.78 | 6735.68 | 6744.53 | 6757.36 | 6716.07 | 6643.75
38 | 1052.62 | 74295.2 | 74380.9 | 74391.6 | 74288 | 74296.1 | 74368.8 | 74323.7 | 74138.2 | 38 | 1043.77 | 6646.42 | 6705.96 | 6759.35 | 6776.47 | 6786.35 | 6801.61 | 6756.7 | 6703.71
39 | 1059.58 | 74961.4 | 74860.1 | 74848.8 | 74700 | 74682.9 | 74761 | 74753.4 | 74673.5 | 39 | 1050.75 | 6711.29 | 6764.41 | 6824.77 | 6828.13 | 6832.47 | 6834.93 | 6740.43 | 6567.48
40 | 1066.53 | 74430.1 | 74093.2 | 73984.2 | 73765.9 | 73706.9 | 73702.8 | 73633.1 | 73496.9 | 40 | 1057.73 | 6724.49 | 6748.13 | 6777.29 | 6775.07 | 6772.4 | 6778.13 | 6725.6 | 6663.35
41 | 1073.47 | 76218.9 | 75665.3 | 75512.2 | 75230.3 | 75122.5 | 75073.2 | 74901.1 | 74646.9 | 41 | 1064.69 | 6685.88 | 6679.86 | 6707.79 | 6689.06 | 6680.65 | 6681.23 | 6627.71 | 6529.56
42 | 1080.4 | 76651.2 | 75911.5 | 75671.7 | 75326.6 | 75176.7 | 75045.4 | 74835.5 | 74526.3 | 42 | 1071.64 | 6602.61 | 6586.76 | 6601.13 | 6588.41 | 6580.36 | 6576.18 | 6524.52 | 6456.29
43 | 1087.32 | 79575.8 | 78653.7 | 78380.6 | 77967.1 | 77779.6 | 77610.7 | 77340.7 | 77004.9 | 43 | 1078.58 | 6714.52 | 6699.93 | 6738.93 | 6726.01 | 6723.61 | 6721.77 | 6678.61 | 6600.9
44 | 1094.24 | 80499.4 | 79516 | 79178.4 | 78730.6 | 78516.3 | 78305.7 | 78004.8 | 77619.3 | 44 | 1085.51 | 6905.29 | 6887.28 | 6920.39 | 6915.53 | 6911.63 | 6905.87 | 6850.04 | 6786.46
45 | 1101.14 | 83445.9 | 82441.7 | 82121.7 | 81662 | 81437.1 | 81220.8 | 80887.4 | 80479.6 | 45 | 1092.43 | 7263.63 | 7225.25 | 7269.55 | 7251.79 | 7247.37 | 7239.11 | 7182.63 | 7097.68
46 | 1108.04 | 84543.8 | 83618.4 | 83285.2 | 82820.4 | 82597.3 | 82372.7 | 82058.3 | 81640.9 | 46 | 1099.34 | 7519.34 | 7456.05 | 7467.58 | 7446.61 | 7429.24 | 7409.98 | 7330.59 | 7241.27
47 | 1114.92 | 86798.3 | 86005.2 | 85720 | 85286 | 85081.7 | 84894.6 | 84591.1 | 84198 | 47 | 1106.25 | 7768.21 | 7678.5 | 7687.63 | 7644.65 | 7621.46 | 7594.35 | 7517.29 | 7401.44
48 | 1121.8 | 86283.5 | 85689.3 | 85434.1 | 85041.1 | 84869.1 | 84711.2 | 84473.8 | 84103.5 | 48 | 1113.14 | 7747.42 | 7653.3 | 7638.06 | 7602.19 | 7575.62 | 7548.67 | 7463.49 | 7365.54
49 | 1128.66 | 87291.3 | 86913.7 | 86733 | 86403.7 | 86266.6 | 86182.7 | 86002.3 | 85683.8 | 49 | 1120.02 | 7717.81 | 7652.27 | 7665.62 | 7631.43 | 7613.82 | 7594.3 | 7528.31 | 7426.25
50 | 1135.52 | 85228.1 | 85099.4 | 84985.3 | 84728.7 | 84646.3 | 84627.3 | 84551.7 | 84288.8 | 50 | 1126.89 | 7676.78 | 7653.31 | 7675.06 | 7661.19 | 7654.22 | 7644.83 | 7581.55 | 7504.63
51 | 1142.37 | 86425.2 | 86402 | 86328.2 | 86094.8 | 86027.5 | 86057.4 | 86037.1 | 85864.5 | 51 | 1133.76 | 7833.78 | 7849.04 | 7908.06 | 7901.28 | 7902.6 | 7902.04 | 7850.45 | 7746.36
52 | 1149.2 | 84204.3 | 84274.1 | 84207.2 | 84003.8 | 83966.3 | 84020.6 | 84063.1 | 83958.3 | 52 | 1140.61 | 7916.09 | 7949.65 | 8000.39 | 8005.79 | 8007.06 | 8010.22 | 7947.53 | 7837.91
53 | 1156.03 | 84150.1 | 84242.9 | 84206.4 | 84016.8 | 83989.7 | 84076.9 | 84146.8 | 84063 | 53 | 1147.45 | 8124.23 | 8154.03 | 8209.96 | 8202.26 | 8201.88 | 8206.72 | 8161.48 | 8066.84
54 | 1162.85 | 81799.9 | 81875.1 | 81821.3 | 81632.9 | 81608.6 | 81685.7 | 81782 | 81720.9 | 54 | 1154.29 | 8090.02 | 8104.94 | 8125.6 | 8114.43 | 8103.95 | 8103.28 | 8041.65 | 7951.46
55 | 1169.66 | 81656.8 | 81674.1 | 81625.1 | 81420.5 | 81383.9 | 81465.9 | 81546.2 | 81474.6 | 55 | 1161.11 | 7902.12 | 7911.72 | 7937.79 | 7914.1 | 7899.46 | 7884.64 | 7759.24 | 7504.71
56 | 1176.46 | 79168.8 | 79082.6 | 78988.2 | 78767.8 | 78724.3 | 78759.7 | 78825.7 | 78754.1 | 56 | 1167.93 | 7701.64 | 7714.79 | 7729.07 | 7717.1 | 7707.34 | 7707.76 | 7663.14 | 7593.07
57 | 1183.25 | 79589.1 | 79385.5 | 79288.1 | 79030.7 | 78950.2 | 78967.9 | 79004.4 | 78894.6 | 57 | 1174.73 | 7440.95 | 7478.75 | 7525.18 | 7517.84 | 7519 | 7526.41 | 7473.15 | 7326.71
58 | 1190.03 | 78168.2 | 77833.4 | 77659.9 | 77345.3 | 77207.8 | 77066.7 | 76708.6 | 75867.6 | 58 | 1181.53 | 7349.07 | 7406.69 | 7455.2 | 7464.63 | 7470.29 | 7477.7 | 7427.65 | 7295.47
59 | 1196.81 | 78473.8 | 78012.2 | 77843.4 | 77512.7 | 77380.6 | 77303.3 | 77169 | 76810.5 | 59 | 1188.31 | 7514.5 | 7575.54 | 7648.88 | 7654.22 | 7667.14 | 7682.46 | 7660.85 | 7593.96
60 | 1203.57 | 77703.8 | 77120.7 | 76889.1 | 76537 | 76403 | 76284.6 | 76136.6 | 75810.9 | 60 | 1195.09 | 7651.88 | 7702.35 | 7756.82 | 7765.28 | 7769.83 | 7778.08 | 7743.8 | 7683.54
61 | 1210.32 | 79640.5 | 78928.2 | 78669.1 | 78275.4 | 78102.1 | 77974.3 | 77844.3 | 77596.9 | 61 | 1201.85 | 7869.26 | 7894.64 | 7953.57 | 7942.05 | 7939.57 | 7945.01 | 7904.91 | 7818.68
62 | 1217.07 | 78966.3 | 78176.8 | 77885.7 | 77459.7 | 77287.3 | 77124.4 | 76961.5 | 76654.8 | 62 | 1208.61 | 7917.89 | 7909.59 | 7932.06 | 7916.04 | 7902.23 | 7894.54 | 7839.01 | 7757.61
63 | 1223.8 | 79531.8 | 78693.5 | 78402.5 | 77971.2 | 77786.6 | 77611.6 | 77402.2 | 77052 | 63 | 1215.35 | 7954.4 | 7919.7 | 7941.83 | 7908.16 | 7889.93 | 7881.59 | 7823.26 | 7711.14
64 | 1230.52 | 80134.1 | 79236.3 | 78901.4 | 78442.5 | 78247.5 | 78042.7 | 77837.9 | 77504.1 | 64 | 1222.09 | 7859.41 | 7814.47 | 7820.05 | 7793.69 | 7777.74 | 7763.57 | 7705.36 | 7618.37
65 | 1237.24 | 81708.5 | 80813.8 | 80491.1 | 80025.2 | 79806.5 | 79610.7 | 79379.7 | 79027.2 | 65 | 1228.82 | 7845.46 | 7809.59 | 7842.12 | 7814.88 | 7804.54 | 7799.22 | 7749.47 | 7653.37
66 | 1243.95 | 81157.2 | 80284.2 | 79949 | 79480.9 | 79273.2 | 79062.1 | 78842.2 | 78499.8 | 66 | 1235.53 | 7826.38 | 7807.98 | 7838.12 | 7828.03 | 7822.04 | 7815.99 | 7771.51 | 7704.15
67 | 1250.64 | 82512.2 | 81707.7 | 81405.1 | 80941.4 | 80734.1 | 80550.3 | 80328.5 | 79972.1 | 67 | 1242.24 | 7966.49 | 7969.64 | 8032.19 | 8022 | 8021.23 | 8022.32 | 7981.99 | 7898.29
68 | 1257.33 | 81802 | 81043.4 | 80736.1 | 80298.6 | 80109.8 | 79922.3 | 79723.8 | 79389.8 | 68 | 1248.94 | 8119.37 | 8137.19 | 8187.79 | 8188.03 | 8189.24 | 8185.72 | 8132.45 | 8053.21
69 | 1264.01 | 82889.8 | 82191.3 | 81899.7 | 81424.3 | 81168.1 | 80844.8 | 80135.3 | 78836.7 | 69 | 1255.63 | 8351.53 | 8366 | 8433.79 | 8424.82 | 8424.84 | 8426.02 | 8375.11 | 8276.79
70 | 1270.68 | 81897.3 | 81314.5 | 81046.9 | 80640.4 | 80487 | 80337.2 | 80206.2 | 79944.1 | 70 | 1262.3 | 8502.88 | 8506.61 | 8545.94 | 8538.07 | 8529.23 | 8522.97 | 8464.8 | 8380.24
71 | 1277.34 | 82496.7 | 81996.6 | 81766.1 | 81390.9 | 81231.6 | 81122.3 | 80999.5 | 80740 | 71 | 1268.97 | 8629.16 | 8616.05 | 8655.77 | 8626.13 | 8615.16 | 8609.52 | 8548.73 | 8432.83
72 | 1283.99 | 80306.5 | 79932.3 | 79722.3 | 79381.7 | 79267.2 | 79173.1 | 79098.5 | 78853.3 | 72 | 1275.63 | 8566.81 | 8540.52 | 8547.87 | 8524.94 | 8505.74 | 8492.55 | 8429.27 | 8332.99
73 | 1290.63 | 80981.1 | 80646.2 | 80462.8 | 80133.5 | 80011.2 | 79932.8 | 79864.7 | 79648.2 | 73 | 1282.28 | 8466.86 | 8451.8 | 8478.49 | 8446.45 | 8434.66 | 8431.02 | 8378.25 | 8268.81
74 | 1297.26 | 79254.8 | 78986.3 | 78813.9 | 78502 | 78406.1 | 78340.8 | 78305.3 | 78107.6 | 74 | 1288.92 | 8263.04 | 8274.46 | 8299.23 | 8286.42 | 8277.28 | 8278.45 | 8233.6 | 8158.7
75 | 1303.88 | 79427.4 | 79181.7 | 79030.5 | 78728.5 | 78626.2 | 78584.2 | 78548.3 | 78369.7 | 75 | 1295.55 | 8162.13 | 8198.88 | 8252.4 | 8239.88 | 8239.47 | 8247.57 | 8215.28 | 8127.84
76 | 1310.49 | 77634.8 | 77418.1 | 77253.4 | 76961.4 | 76881.4 | 76826.1 | 76811.9 | 76640.5 | 76 | 1302.16 | 8046.64 | 8103.9 | 8152.24 | 8157.93 | 8160.18 | 8173.3 | 8143.24 | 8079.27
77 | 1317.09 | 77850 | 77618.9 | 77468.1 | 77178.2 | 77086.5 | 77047.6 | 77038.4 | 76864.1 | 77 | 1308.77 | 8059.08 | 8138.9 | 8222.14 | 8224.32 | 8237.47 | 8259.52 | 8239.1 | 8164.59
78 | 1323.69 | 75994.2 | 75766.8 | 75591.2 | 75303.5 | 75227.1 | 75171.9 | 75155.1 | 74977.7 | 78 | 1315.37 | 8083.3 | 8179.04 | 8251.9 | 8269.58 | 8279.94 | 8302.36 | 8280.76 | 8225.45
79 | 1330.27 | 76122.9 | 75850.3 | 75664.8 | 75376.2 | 75279.5 | 75233.5 | 75211.3 | 75035.8 | 79 | 1321.96 | 8110.96 | 8211.21 | 8304.97 | 8313.1 | 8329.57 | 8356.16 | 8322.72 | 8196.06
80 | 1336.84 | 74389.2 | 74113.7 | 73906.4 | 73616.5 | 73530.3 | 73461.4 | 73430.8 | 73227.3 | 80 | 1328.54 | 8244.73 | 8335.57 | 8402.88 | 8411.99 | 8418.81 | 8437.5 | 8406.41 | 8336.28
81 | 1343.41 | 74122.4 | 73776.5 | 73545.8 | 73245.1 | 73129.2 | 73061.4 | 72999.5 | 72769 | 81 | 1335.11 | 8299.49 | 8371.64 | 8438.87 | 8429.24 | 8427.46 | 8445.78 | 8413.9 | 8320.77
82 | 1349.96 | 71332.9 | 70944.8 | 70668.3 | 70366.9 | 70259.8 | 70154.8 | 70089.4 | 69856 | 82 | 1341.67 | 8177.01 | 8222.98 | 8257.65 | 8248.51 | 8237.51 | 8247.58 | 8213.95 | 8133.29
83 | 1356.51 | 69986 | 69497 | 69195.5 | 68872.5 | 68735.9 | 68627 | 68532.7 | 68282.8 | 83 | 1348.22 | 7937.64 | 7969.77 | 8013 | 7988.32 | 7980.39 | 7992.22 | 7964.72 | 7872.43
84 | 1363.05 | 68237.7 | 67702.3 | 67356.7 | 67053.8 | 66920.2 | 66789.1 | 66667.5 | 66393.7 | 84 | 1354.77 | 7592.5 | 7622.17 | 7652 | 7647.23 | 7641.05 | 7654.72 | 7630.51 | 7567.4
85 | 1369.57 | 69008 | 68468.5 | 68123.3 | 67815.7 | 67674.1 | 67547.7 | 67398.6 | 67104.5 | 85 | 1361.3 | 7359.39 | 7397.7 | 7457.67 | 7440.17 | 7443.11 | 7463.8 | 7451.03 | 7380.43
86 | 1376.09 | 67933.9 | 67380.9 | 66941.2 | 66635.5 | 66475.6 | 66319.4 | 66111.8 | 65750.9 | 86 | 1367.82 | 7335.2 | 7380.33 | 7426.84 | 7417.35 | 7411.65 | 7423.77 | 7376.82 | 7288.31
87 | 1382.6 | 67797 | 67168.1 | 66660.7 | 66327.5 | 66125.2 | 65952.7 | 65694.1 | 65251.5 | 87 | 1374.33 | 7344.1 | 7394.29 | 7464.14 | 7449.56 | 7453.12 | 7479.12 | 7460.36 | 7378.69
88 | 1389.1 | 65902.1 | 65233.4 | 64706.4 | 64399.9 | 64217.4 | 64052 | 63786.3 | 63347.5 | 88 | 1380.83 | 7407.48 | 7465.83 | 7519.76 | 7518.24 | 7515.41 | 7530.86 | 7474.16 | 7355.25
89 | 1395.59 | 65703.1 | 64985.1 | 64445.6 | 64150.4 | 63943 | 63817.5 | 63535 | 63087.3 | 89 | 1387.32 | 7498.47 | 7553.65 | 7644.11 | 7627.64 | 7642.92 | 7669.73 | 7665.28 | 7596.04
90 | 1402.07 | 64468.5 | 63714.6 | 63127.9 | 62827.7 | 62626.1 | 62509.1 | 62182.6 | 61670.4 | 90 | 1393.81 | 7737.24 | 7792.02 | 7861.86 | 7874.31 | 7880.77 | 7924.17 | 7910.28 | 7851.92
91 | 1408.54 | 65945 | 65093.4 | 64461.2 | 64138.5 | 63906.8 | 63763.9 | 63426.4 | 62895.1 | 91 | 1400.28 | 7916.14 | 7953.13 | 8045.4 | 8032.66 | 8044.37 | 8080.65 | 8057.97 | 7962.4
92 | 1415 | 65500 | 64676.3 | 64018.6 | 63677.3 | 63442.6 | 63297.1 | 62943.6 | 62386.9 | 92 | 1406.74 | 8114.3 | 8143.83 | 8197.92 | 8196.55 | 8191.13 | 8229.15 | 8187.74 | 8083.07
93 | 1421.45 | 67245.3 | 66404.2 | 65755.9 | 65405.1 | 65168.2 | 65006.8 | 64635.8 | 64058.9 | 93 | 1413.19 | 8269.38 | 8279.78 | 8346.9 | 8312.37 | 8309.36 | 8339.32 | 8307.39 | 8209.32
94 | 1427.9 | 67168.2 | 66416.4 | 65784.8 | 65460.4 | 65248.2 | 65059.3 | 64682.5 | 64116.9 | 94 | 1419.64 | 8347.82 | 8348.05 | 8374.27 | 8358.16 | 8343.77 | 8377.91 | 8330.39 | 8217.66
95 | 1434.33 | 68745.8 | 68054.8 | 67493.6 | 67175.8 | 66948.9 | 66755.2 | 66391.5 | 65851.5 | 95 | 1426.07 | 8188.05 | 8188.44 | 8250.65 | 8213.28 | 8212.19 | 8234.23 | 8190.5 | 8005.78
96 | 1440.75 | 68712.6 | 68114.8 | 67575.4 | 67251.5 | 67052.8 | 66840.8 | 66479.1 | 65932.4 | 96 | 1432.5 | 8290.12 | 8305.82 | 8346.61 | 8333.21 | 8310.4 | 8289.27 | 8072.17 | 7655.01
97 | 1447.17 | 70167.9 | 69626.1 | 69124.9 | 68814.1 | 68611.9 | 68357.4 | 67989.4 | 67423.7 | 97 | 1438.91 | 8273.56 | 8304.77 | 8402.31 | 8369.19 | 8380.89 | 8408.26 | 8394.97 | 8300.51
98 | 1453.57 | 69617.8 | 69163.4 | 68685.8 | 68376.1 | 68180 | 67901.7 | 67556 | 67017.5 | 98 | 1445.31 | 8255.16 | 8318.14 | 8386.29 | 8383.99 | 8383.18 | 8405.4 | 8340.75 | 8173.53
99 | 1459.97 | 70501 | 70111 | 69667.8 | 69354.8 | 69151.7 | 68870.6 | 68551.2 | 68047 | 99 | 1451.71 | 8269.36 | 8327.58 | 8438.88 | 8406.31 | 8418.58 | 8438.32 | 8420.46 | 8315.72
100 | 1466.35 | 69287.2 | 68997.6 | 68549.3 | 68265.6 | 68090.8 | 67798.1 | 67470.9 | 66975.7 | 100 | 1458.09 | 8172.05 | 8255.5 | 8332.91 | 8335.16 | 8338.82 | 8364.62 | 8334.95 | 8233.6
101 | 1472.73 | 69039.9 | 68817.4 | 68449.3 | 68180.4 | 68029.9 | 67731.4 | 67402.5 | 66829.1 | 101 | 1464.47 | 8145.1 | 8227.48 | 8356.74 | 8326.71 | 8348.02 | 8366.63 | 8355.94 | 8264.35
102 | 1479.1 | 67949.9 | 67835.3 | 67472.4 | 67223.9 | 67073.3 | 66795.1 | 66501.3 | 66023.2 | 102 | 1470.83 | 7727.94 | 7864.24 | 7977.53 | 7993.12 | 8012.94 | 8049.25 | 8006.12 | 7769.86
103 | 1485.46 | 67234.8 | 67225.6 | 66933.9 | 66706.2 | 66565.8 | 66293.1 | 66019.5 | 65486.7 | 103 | 1477.19 | 8110.15 | 8239.68 | 8389.73 | 8375.84 | 8407.49 | 8423.19 | 8416.94 | 8314.93
104 | 1491.8 | 64598.6 | 64807.9 | 64546.4 | 64379.2 | 64288.2 | 64055.9 | 63783 | 63207.3 | 104 | 1483.53 | 8089.76 | 8240.97 | 8367.12 | 8385.52 | 8403.86 | 8441.54 | 8425.01 | 8336.44
105 | 1498.14 | 66054.1 | 66138 | 65868.4 | 65696.8 | 65586.8 | 65350.6 | 65142.7 | 64751.1 | 105 | 1489.87 | 8150.85 | 8289.77 | 8447.69 | 8432.38 | 8460.91 | 8472.14 | 8432.3 | 8256.27
106 | 1504.47 | 64359.2 | 64513.4 | 64259 | 64098 | 63998 | 63777.3 | 63570.3 | 63209.9 | 106 | 1496.2 | 8115.92 | 8265.87 | 8377.86 | 8388.7 | 8396.71 | 8426.82 | 8398.81 | 8294.89
107 | 1510.79 | 63992.6 | 64181.9 | 63966.2 | 63795.6 | 63691.3 | 63481.5 | 63310.4 | 62943.9 | 107 | 1502.51 | 8079.41 | 8199.93 | 8333.25 | 8300.54 | 8318.57 | 8332.55 | 8314.75 | 8193.86
108 | 1517.1 | 60599.5 | 61036.4 | 60849.1 | 60747.4 | 60710.9 | 60544.8 | 60393.4 | 59929.4 | 108 | 1508.82 | 7936.66 | 8056.82 | 8146.32 | 8139.81 | 8138.99 | 8160.14 | 8137.96 | 8031.86
109 | 1523.4 | 61390.7 | 61899.8 | 61727.5 | 61635.5 | 61569.9 | 61413.7 | 61281.8 | 60925.2 | 109 | 1515.12 | 7775.32 | 7894.3 | 8015.72 | 7984.95 | 8000.19 | 8018.52 | 8006.7 | 7871.95
110 | 1529.7 | 60062.1 | 60452 | 60325.2 | 60213.9 | 60152.9 | 59986.9 | 59855.1 | 59537.7 | 110 | 1521.4 | 7615.9 | 7751.99 | 7846.07 | 7858.81 | 7868.37 | 7902.63 | 7895.34 | 7798.29
111 | 1535.98 | 59422.2 | 59883.2 | 59748.9 | 59657.5 | 59658.8 | 59522 | 59424.6 | 59127.5 | 111 | 1527.68 | 7474.17 | 7626.52 | 7771.06 | 7753.53 | 7792.05 | 7820.63 | 7812.19 | 7712.5
112 | 1542.25 | 57542 | 58067.9 | 57915.4 | 57833.3 | 57811.1 | 57706.5 | 57677.6 | 57403.1 | 112 | 1533.95 | 7351.11 | 7533.05 | 7653.43 | 7675.21 | 7699.44 | 7738.16 | 7724.2 | 7607.54
113 | 1548.52 | 56973.5 | 57588.9 | 57479.5 | 57442.9 | 57420.1 | 57321.2 | 57259.2 | 56983.1 | 113 | 1540.21 | 7235.16 | 7409.9 | 7561.26 | 7557.78 | 7591.26 | 7618.73 | 7629.9 | 7535.3
114 | 1554.77 | 54956.7 | 55642.5 | 55550.3 | 55543 | 55550.7 | 55470.1 | 55423.4 | 55192.6 | 114 | 1546.45 | 7098.32 | 7287.16 | 7399.24 | 7422.13 | 7444.27 | 7492.44 | 7495.69 | 7437.37
115 | 1561.02 | 54234.5 | 54941.5 | 54887.7 | 54890.4 | 54899.7 | 54847 | 54859.4 | 54649.9 | 115 | 1552.69 | 6939.49 | 7126.9 | 7268.81 | 7259.72 | 7288.79 | 7318.49 | 7336.83 | 7251.33
116 | 1567.25 | 52221.7 | 53050.5 | 52965.6 | 52973.6 | 53007.7 | 52974.5 | 53015.7 | 52853.6 | 116 | 1558.92 | 6728.64 | 6930.48 | 7040.73 | 7066.9 | 7093.07 | 7134.04 | 7148.72 | 7085.11
117 | 1573.48 | 51662.3 | 52576.6 | 52500.2 | 52508.3 | 52532.6 | 52504.2 | 52556.5 | 52381.3 | 117 | 1565.14 | 6592.38 | 6804.31 | 6947.09 | 6952.2 | 6994.61 | 7032.28 | 7070.78 | 7009.13
118 | 1579.69 | 49756.9 | 50849.2 | 50779.1 | 50827.8 | 50851.9 | 50823.1 | 50850.4 | 50694.2 | 118 | 1571.35 | 6417.67 | 6661.69 | 6783.09 | 6822.3 | 6861.19 | 6921.9 | 6959.96 | 6935.05
119 | 1585.9 | 48524.7 | 50010.2 | 49987.7 | 50023.3 | 50038.1 | 49979.1 | 49968.7 | 49602.4 | 119 | 1577.55 | 6367.69 | 6624.36 | 6775.55 | 6789.45 | 6837.41 | 6885.92 | 6937.91 | 6888.88
120 | 1592.1 | 45986.3 | 48319.8 | 48304.4 | 48393.5 | 48441.6 | 48445.4 | 48539.1 | 48410 | 120 | 1583.74 | 6257.26 | 6561.33 | 6684.41 | 6725.58 | 6762.92 | 6823.01 | 6862.4 | 6821.9
121 | 1598.29 | 43120.2 | 47641.4 | 47684 | 47818.3 | 47895.5 | 47915.2 | 48079.8 | 47952.7 | 121 | 1589.92 | 6069.01 | 6461.65 | 6607.82 | 6619.1 | 6670.5 | 6712.07 | 6764.1 | 6721.27
122 | 1604.47 | 36586.6 | 45857.9 | 45982.6 | 46170.1 | 46289.5 | 46355.4 | 46540.2 | 46455.2 | 122 | 1596.09 | 5733.24 | 6343.93 | 6450.84 | 6491.69 | 6518.34 | 6574.72 | 6604.72 | 6532.84
123 | 1610.64 | 27910 | 44707.6 | 45073.8 | 45390.2 | 45552.7 | 45671 | 45912.4 | 45834 | 123 | 1602.25 | 5103.79 | 6210.91 | 6339.63 | 6345.2 | 6382.67 | 6420.88 | 6458.98 | 6391.93
124 | 1616.8 | 18380.1 | 42304.5 | 43071.4 | 43609.6 | 43839.4 | 44017.5 | 44365 | 44402.3 | 124 | 1608.4 | 4064.24 | 5983.05 | 6098.16 | 6133.28 | 6157.59 | 6213.28 | 6244.98 | 6209.55
125 | 1622.95 | 12252.2 | 39789.4 | 41748.8 | 42699.9 | 43066.3 | 43347.3 | 43813.5 | 43897.2 | 125 | 1614.54 | 2999.5 | 5715.46 | 5885.7 | 5910.96 | 5956.18 | 6000.94 | 6056.26 | 6015.81
126 | 1629.09 | 7803.2 | 34017.5 | 38373.7 | 40285.7 | 40916.2 | 41437.5 | 42024.8 | 42216.4 | 126 | 1620.67 | 2012.98 | 5296.07 | 5550.84 | 5654.93 | 5701.81 | 5773.71 | 5842.16 | 5819.95
127 | 1635.22 | 5887 | 27473.4 | 34698.5 | 38624.8 | 39791.5 | 40696.9 | 41530.3 | 41798.4 | 127 | 1626.79 | 1392.62 | 4728.47 | 5245.99 | 5414.36 | 5508.48 | 5586.72 | 5668.54 | 5629.01
128 | 1641.34 | 4279.4 | 19843.7 | 28173.4 | 34756.1 | 37069.6 | 38707.6 | 39863.8 | 40317.1 | 128 | 1632.9 | 983.78 | 3948.54 | 4748.36 | 5129.39 | 5275.38 | 5414.74 | 5521.77 | 5524.54
129 | 1647.46 | 3736.1 | 15081.2 | 22107.3 | 29857.3 | 33616.4 | 36618.1 | 38399.6 | 38922.6 | 129 | 1639 | 768.35 | 3109.86 | 4124.82 | 4758.16 | 5016.71 | 5209.74 | 5348.22 | 5301.57
130 | 1653.56 | 2733 | 10117 | 15289.9 | 22933.7 | 28174.8 | 33633.1 | 36931.7 | 38090 | 130 | 1645.09 | 696.82 | 2446.01 | 3341.75 | 4119.49 | 4498 | 4812.28 | 4964.98 | 4846.12
131 | 1659.65 | 2446.3 | 7911.2 | 11629.4 | 17678.5 | 22792.3 | 29927.3 | 35532.4 | 37478.1 | 131 | 1651.18 | 511.89 | 1714.2 | 2550.22 | 3434.33 | 4014.4 | 4559.13 | 4888.31 | 4903.56
132 | 1665.74 | 1743.5 | 5367.4 | 7821.3 | 12144.2 | 16286.7 | 23609.7 | 31722 | 35372.3 | 132 | 1657.25 | 396.92 | 1224.27 | 1815.95 | 2603.3 | 3214.69 | 3990.47 | 4528.97 | 4659.53
133 | 1671.81 | 1954.9 | 4721.6 | 6551.3 | 9638.8 | 12621.9 | 18392 | 27110.8 | 32620.6 | 133 | 1663.31 | 338.53 | 899.55 | 1313.23 | 1887.94 | 2439.53 | 3285.79 | 4129.8 | 4399.99
134 | 1677.88 | 1214.7 | 3156.6 | 4383.1 | 6564.1 | 8700.8 | 13042.2 | 21317 | 28971.8 | 134 | 1669.36 | 285.26 | 703.02 | 997.43 | 1412.34 | 1828.99 | 2605.38 | 3637.16 | 4141.4
135 | 1683.94 | 1287.7 | 2612.7 | 3475.6 | 5025.2 | 6561.4 | 9758.5 | 16482 | 24430.8 | 135 | 1675.41 | 258.8 | 556.41 | 778.65 | 1067.67 | 1381.1 | 1991.6 | 3060.54 | 3803.74
136 | 1689.99 | 940.1 | 1853.9 | 2426.4 | 3520.1 | 4621.9 | 6850.2 | 11705.8 | 18404 | 136 | 1681.44 | 238.5 | 460.39 | 621.33 | 853.98 | 1096.34 | 1582.7 | 2512.15 | 3361.82
137 | 1696.02 | 1117 | 1810.3 | 2239.8 | 3024 | 3843.2 | 5505.7 | 9162.2 | 14283.1 | 137 | 1687.46 | 234.9 | 391.17 | 517.11 | 667.6 | 841.54 | 1188.13 | 1937.66 | 2743.98
138 | 1702.05 | 802.7 | 1328.4 | 1595.3 | 2165.3 | 2728.2 | 3824.5 | 6316.8 | 10092.7 | 138 | 1693.48 | 215.41 | 331.16 | 424.23 | 545.94 | 672.55 | 939.64 | 1520.18 | 2164.26
139 | 1708.07 | 1270.8 | 1715.9 | 1925.7 | 2353.1 | 2825.4 | 3695.8 | 5676.6 | 8518.7 | 139 | 1699.48 | 206.79 | 310.55 | 383.23 | 463.56 | 561.85 | 750.7 | 1194.82 | 1737.35
140 | 1714.08 | 693.8 | 1050.7 | 1142.2 | 1457.4 | 1795 | 2399.1 | 3759.5 | 5713.6 | 140 | 1705.48 | 177.54 | 258.02 | 318.12 | 395.5 | 464.2 | 613.03 | 936.25 | 1353.58
141 | 1720.08 | 901.6 | 1176.4 | 1284.2 | 1494.8 | 1727.5 | 2188.9 | 3241.6 | 4671.1 | 141 | 1711.46 | 189.35 | 253.06 | 310.01 | 350.67 | 415.08 | 528.01 | 775.37 | 1049.02
142 | 1726.07 | 619.4 | 836.3 | 866.4 | 1026.7 | 1215.7 | 1540 | 2262.7 | 3261 | 142 | 1717.43 | 24.6 | 89.66 | 134.89 | 176.26 | 215.49 | 303.87 | 490.65 | 686.33
Second-Order
Response
105 | 749.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 696.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 752.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 700.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 755.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 703.37 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 758.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 706.6 | 0.41 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 761.7 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 709.82 | 0.68 | 0.38 | 0.27 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0 | 0
110 | 764.85 | 18.2 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 713.04 | 0.97 | 0.66 | 0.55 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | 0.04 | 0
111 | 767.99 | 22.4 | 18 | 16.8 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 716.25 | 1.27 | 0.95 | 0.83 | 0.71 | 0.6 | 0.53 | 0.3 | 0.09
112 | 771.13 | 29.7 | 22 | 19.8 | 18.5 | 17.3 | 16.6 | 0 | 0 | 97 | 719.45 | 1.57 | 1.24 | 1.12 | 0.99 | 0.88 | 0.81 | 0.58 | 0.36
113 | 774.26 | 46.6 | 29.2 | 25.9 | 22.9 | 20.6 | 19.6 | 17.2 | 14.9 | 98 | 722.66 | 1.88 | 1.54 | 1.42 | 1.29 | 1.17 | 1.1 | 0.86 | 0.64
114 | 777.39 | 63.8 | 45.6 | 38.8 | 31.1 | 27.3 | 25.3 | 20.3 | 17.7 | 99 | 725.85 | 2.2 | 1.86 | 1.73 | 1.59 | 1.47 | 1.4 | 1.15 | 0.92
115 | 780.51 | 80.9 | 62.8 | 55.9 | 48.2 | 41.6 | 37.5 | 26.8 | 21.4 | 100 | 729.05 | 2.54 | 2.18 | 2.05 | 1.91 | 1.78 | 1.71 | 1.45 | 1.22
116 | 783.63 | 98.1 | 79.9 | 73.1 | 65.4 | 58.8 | 54.7 | 40.7 | 28.3 | 101 | 732.23 | 2.88 | 2.51 | 2.37 | 2.23 | 2.1 | 2.03 | 1.76 | 1.52
117 | 786.74 | 129.8 | 97.1 | 90.2 | 82.5 | 75.9 | 71.9 | 57.8 | 43.7 | 102 | 735.42 | 3.23 | 2.85 | 2.71 | 2.56 | 2.43 | 2.35 | 2.08 | 1.83
118 | 789.85 | 169 | 127.9 | 114.4 | 99.7 | 93.1 | 89 | 75 | 60.9 | 103 | 738.59 | 3.6 | 3.2 | 3.06 | 2.91 | 2.77 | 2.69 | 2.41 | 2.15
119 | 792.95 | 220.5 | 166.2 | 148 | 133 | 120 | 112.1 | 92.2 | 78.1 | 104 | 741.77 | 3.98 | 3.57 | 3.42 | 3.26 | 3.12 | 3.04 | 2.75 | 2.48
120 | 796.05 | 285.6 | 217.1 | 194.8 | 173.4 | 155.1 | 145.6 | 118.2 | 95.2 | 105 | 744.94 | 4.31 | 3.95 | 3.79 | 3.63 | 3.48 | 3.39 | 3.09 | 2.82
121 | 799.14 | 370.1 | 281.5 | 252.9 | 226 | 203.3 | 191.4 | 152.5 | 124.2 | 106 | 748.1 | 4.64 | 4.28 | 4.15 | 4.01 | 3.86 | 3.77 | 3.46 | 3.17
122 | 802.23 | 475.4 | 364.5 | 328.8 | 292.3 | 264.8 | 248.2 | 200.2 | 161 | 107 | 751.26 | 5.03 | 4.62 | 4.48 | 4.33 | 4.2 | 4.13 | 3.83 | 3.54
123 | 805.32 | 601.3 | 468.7 | 424.5 | 379 | 342.9 | 322.8 | 260.9 | 210.7 | 108 | 754.41 | 5.48 | 4.99 | 4.83 | 4.67 | 4.54 | 4.45 | 4.18 | 3.91
124 | 808.4 | 749 | 593.7 | 542.4 | 486.3 | 442.2 | 417 | 338.4 | 273.7 | 109 | 757.56 | 6.04 | 5.44 | 5.25 | 5.06 | 4.9 | 4.81 | 4.51 | 4.25
125 | 811.47 | 913.4 | 739.9 | 678.6 | 614.6 | 563.7 | 533.3 | 436.5 | 354 | 110 | 760.7 | 6.62 | 5.99 | 5.76 | 5.53 | 5.33 | 5.22 | 4.87 | 4.59
126 | 814.54 | 1088.9 | 903.6 | 836.7 | 763.8 | 702.7 | 668.5 | 556.8 | 456 | 111 | 763.84 | 7.36 | 6.57 | 6.32 | 6.08 | 5.86 | 5.72 | 5.3 | 4.96
127 | 817.61 | 1275.7 | 1078.4 | 1005.5 | 929.2 | 864.5 | 824.9 | 694.7 | 579.6 | 112 | 766.97 | 8.29 | 7.29 | 6.98 | 6.67 | 6.42 | 6.28 | 5.82 | 5.4
128 | 820.67 | 1461.3 | 1265 | 1190.6 | 1106.1 | 1035.8 | 993.1 | 855.5 | 722.4 | 113 | 770.1 | 9.48 | 8.22 | 7.84 | 7.43 | 7.11 | 6.93 | 6.38 | 5.94
129 | 823.73 | 1647.2 | 1450.2 | 1374.6 | 1293 | 1221.6 | 1177.3 | 1026 | 885.2 | 114 | 773.23 | 11.43 | 9.35 | 8.83 | 8.37 | 8.02 | 7.78 | 7.05 | 6.51
130 | 826.78 | 1819.1 | 1637.1 | 1564.2 | 1479.3 | 1405.2 | 1361.7 | 1211.7 | 1058.4 | 115 | 776.35 | 14.16 | 11.24 | 10.38 | 9.61 | 9.04 | 8.75 | 7.95 | 7.22
131 | 829.83 | 1986.9 | 1809 | 1740.7 | 1663.5 | 1595.6 | 1550.9 | 1395.1 | 1244.7 | 116 | 779.46 | 17.28 | 13.91 | 12.76 | 11.63 | 10.74 | 10.26 | 8.95 | 8.14
132 | 832.87 | 2137.1 | 1977.6 | 1913 | 1835.5 | 1768.9 | 1728.7 | 1585.5 | 1429.1 | 117 | 782.57 | 21.02 | 17 | 15.73 | 14.41 | 13.25 | 12.58 | 10.59 | 9.23
133 | 835.91 | 2276.2 | 2128.5 | 2068.7 | 2001.8 | 1939.8 | 1901.5 | 1759.8 | 1617.8 | 118 | 785.67 | 25.59 | 20.69 | 19.12 | 17.56 | 16.27 | 15.53 | 13.04 | 11.05
134 | 838.94 | 2401.1 | 2268.6 | 2215.8 | 2151.1 | 2093.6 | 2058.1 | 1931.1 | 1790 | 119 | 788.77 | 31.13 | 25.18 | 23.25 | 21.36 | 19.8 | 18.88 | 16.04 | 13.66
135 | 841.97 | 2516.4 | 2394 | 2344.5 | 2288.4 | 2237.7 | 2206.5 | 2085.5 | 1959.9 | 120 | 791.87 | 37.55 | 30.64 | 28.31 | 26 | 24.07 | 22.96 | 19.52 | 16.73
136 | 844.99 | 2607.5 | 2511.1 | 2466.3 | 2412.3 | 2365 | 2335.7 | 2230.7 | 2112.1 | 121 | 794.96 | 44.08 | 37.01 | 34.39 | 31.63 | 29.3 | 27.94 | 23.73 | 20.36
137 | 848.01 | 2692.3 | 2602.7 | 2566.1 | 2525 | 2486.4 | 2457.8 | 2358.4 | 2254.1 | 122 | 798.04 | 50.95 | 43.54 | 40.94 | 38.09 | 35.52 | 33.96 | 28.88 | 24.77
138 | 851.03 | 2761 | 2687.4 | 2653.4 | 2615.4 | 2581.4 | 2559.6 | 2479.9 | 2380.4 | 123 | 801.12 | 60.21 | 50.29 | 47.41 | 44.62 | 42.07 | 40.52 | 35.05 | 30.13
139 | 854.04 | 2820.6 | 2757.1 | 2730.2 | 2700.1 | 2667.5 | 2647.4 | 2576.4 | 2501 | 124 | 804.2 | 70.2 | 59.39 | 55.51 | 51.63 | 48.6 | 46.98 | 41.6 | 36.45
140 | 857.04 | 2869.9 | 2817.8 | 2797.3 | 2767.3 | 2741.4 | 2725.5 | 2663 | 2592.8 | 125 | 807.27 | 81.15 | 69.38 | 65.45 | 61.04 | 57.16 | 54.91 | 48.09 | 42.99
141 | 860.04 | 2910.3 | 2867.1 | 2847.3 | 2825.2 | 2806.2 | 2792.6 | 2737.8 | 2678.1 | 126 | 810.33 | 94.07 | 80.17 | 75.6 | 71.03 | 67.15 | 64.8 | 56.47 | 49.64
142 | 863.04 | 2936.9 | 2908.8 | 2896.6 | 2874.5 | 2855.5 | 2843.8 | 2803.6 | 2749.7 | 127 | 813.39 | 106.63 | 93 | 87.68 | 82.14 | 77.54 | 74.89 | 66.44 | 58.55